[image: image1.jpg]FUNSAU - NA



[image: image1.jpg] 


	FUNDAÇAO SERVIÇO DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA

 LICITAÇÃO

AV. Eulenir de Oliveira Lima, 71 – Fone: (0xx67) 3441-5050 - Fax:(0xx67) 3441-5050
Site: http://www.funsau-na.com.br/

	


Processo nº    149/2013 







Pregão Presencial nº 037/2013
	AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2013 – FUNSAU-NA
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 001/2013
Tipo Menor Preço por item

A Fundação Serviços de Saúde de nova Andradina FUNSAU-NA torna público aos interessados a realização do Pregão Presencial n° 037/2013 - Processo n° 149/2013, regulamentado pela Portaria nº 005/2013, de 16 de Setembro de 2013, objetivando o Sistema de Registro de Preços. 
Objeto: Aquisição parcelada dos materiais para procedimentos de ortopedia e traumatologia (órtese e prótese) para atender ao setor de ortopedia e centro cirúrgico do Hospital Regional de Nova Andradina HRNA, tomando como base os valores cobertos pela tabela SUS, conforme CI n° 150/2013 a pedido do setor de ortopedia, conforme especificado no anexo I – termo de referência do Edital.
O Edital estará disponível, mediante o ressarcimento de custos no valor de R$ 5,00 (cinco) reais, a partir de 03/10/2013, de 07:00 hs. às 11:00 hs. e de 13:00 hs. às 17:00 hs. Endereço: Av. Eulenir de Oliveira Lima nº 71, fone (067) 3441-5050, o Anexo I Termo de referência esta disponível no Site www.funsau-na.com.br email: licitacao@funsau-na.com.br.

 Entrega e abertura das Propostas: Dia: 17/10/2013 às 07:30 horas.
.


ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2013

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 149/2013

01 – INTRODUÇÃO

1.1. Nos termos contidos no Art 3o, da Lei 10.520, de 17 Jul 2002, ocorre a abertura do Processo Licitatório, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, com finalidade de suprir as necessidades de materiais hospitalares para a FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE NOVA ANDRADINA – FUNSAU-NA, visando dar continuidade ao atendimento dos usuários do SUS da Micro Região de Nova Andradina MS.
02. JUSTIFICATIVA

2.1. A solicitação justifica-se em virtude da necessidade de realização de procedimentos de média e alta complexidade, tendo como objetivo oferecer assistência segura, ágil, prática, atualizada e de qualidade ao usuário do SUS, respeitando-se as exigências legais.
2.2. A aquisição de materiais médico-hospitalares utilizados em procedimentos de ortopedia e traumatologia (ORTESE E PROTESE), irá favorecer a assistência ao paciente submetido a procedimentos clínicos e cirúrgicos que sugerem a aplicação desses materiais visando a sua reabilitação adequada.
2.3. A escolha da modalidade PREGÃO PRESENCIAL, justifica-se uma vez que o objeto da presente aquisição refere-se a bens comuns cujo padrão de desempenho e qualidade estão objetivamente definidos no edital e em perfeita conformidade com as especificações usuais praticadas no mercado e será fornecido conforme a necessidade de cada procedimento cirúrgico da FUNSAU-NA.
2.4. Será adotado o Sistema de PREGÃO PRESENCIAL, com base na tabela SUS, tendo em vista que pela natureza do objeto licitado, não é possível para a FUNDAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE NOVA ANDRADINA FUNSAU-NA, definir previamente o quantitativo a ser demandado.
03. OBJETO

3.1. Este Processo Licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo Menor Preço por item, tem por objeto a aquisição parcelada dos materiais para procedimentos de ortopedia e traumatologia (órtese e prótese) para atender ao setor de ortopedia e centro cirúrgico do Hospital Regional de Nova Andradina HRNA, tomando como base os valores cobertos pela tabela SUS, conforme abaixo especificado:
	ITEM
	CÓDIGO/SUS
	DESCRIÇÃO
	MARCA
	Nº ANVISA
	UNI.
	QUANT.
	TABELA SUS
	TOTAL

	1
	0702030040
	Arruelas lisas, em liga de aço, compatíveis com parafusos de diâmetro 7.0 mm, 6,5 mm, 4,5 mm, 4,0 mm e 3,5 mm. 
	 
	
	UNI
	40
	7,19
	287,60

	2
	0702030392


	Sistema de fixação externo composto por conjuntos de elementos mecânicos (compressores, parafusos, porcas, arruelas, barras lisas e barras transversais e pinos de implantes em aço inoxidável). Medidas variando de 200 mm a 400 mm.
	 
	
	UNI


	30


	913,16


	27.394,80

	3
	0702030406
	Sistema de fixação externo composto por conjuntos de elementos mecânicos (compressores, pinos de implantes em aço inoxidável, com extremidades em alumínio e articuladas). Tamanho universal.
	 
	
	UNI
	30
	578,67
	17.360,10

	4
	0702030511


	Haste intramedular bloqueada fresada de fêmur, em liga de aço, canulada, com 10º de anteversão, com disponibilidade de comprimento entre 340 e 440 mm e diâmetro variável de 10 a 13 mm, aproximadamente. Com bloqueio proximal a 135º. Incluem-se parafusos de bloqueio proximal sextavados em aço no diâmetro de 6,4 mm e comprimento variando de 40 a 90 mm, aproximadamente. Incluem-se parafusos de bloqueio distal em aço, no diâmetro de 4,5 mm (com comprimento variando de 25 a 70 mm, aproximadamente) e parafuso de cobertura canulado em aço, compatíveis com a referida haste.
	 
	
	UNI


	20


	1.010,56


	20.211,20

	5
	0702030520


	Haste intramedular bloqueada fresada tibial com curvatura anatômica nas secções proximal e distal (10º e 4º), em liga de aço, nas opções maciça e canulada, com disponibilidade de comprimento entre 280 e 380 mm e diâmetro igual a 9 mm, aproximadamente. Incluem-se parafusos de bloqueio sextavado em aço, no diâmetro 4,5 mm (com comprimento variando de 25 a 55 mm, aproximadamente) e parafuso de cobertura em aço, compatíveis com a referida haste.
	 
	
	UNI


	20


	978,92


	19.578,40

	6
	0702030627
	PARAFUSO CANULADO 3,5MM em liga de aço
	 
	
	UNI
	100
	116,02
	11.602,00

	7
	0702030635
	PARAFUSO CANULADO 4,5MM em liga de aço
	 
	
	UNI
	100
	102,92
	10.292,00

	8
	0702030643
	Parafuso canulado 7,0 mm, sextavado, em liga de aço, com opções de rosca de 19 e 32 mm, aproximadamente. Tamanhos variados.
	 
	
	UNI
	40
	90,29
	3.611,60

	9
	0702030651
	Parafuso canulado 4,0 mm, tipo HEBERT, sextavado, em liga de aço, com opções de rosca de 16 e 32 mm, aproximadamente. Tamanhos variados.
	 
	
	UNI
	20
	257,29
	5.145,80

	10
	0702030660
	PARAFUSO CORTICAL 1,5MM em liga de aço, variados tamanhos
	 
	
	UNI
	100
	18,06
	1.806,00

	11
	0702030678
	PARAFUSO CORTICAL 2,0MM em liga de aço, variados tamanhos
	 
	
	UNI
	100
	15,34
	1.534,00

	12
	0702030686
	PARAFUSO CORTICAL 2,7MM em liga de aço, variados tamanhos
	 
	
	UNI
	100
	16,94
	1.694,00

	13
	0702030694
	Parafusos corticais 3,5 mm em liga de aço, variados tamanhos.
	 
	
	UNI
	100
	15,34
	1.534,00

	14
	0702030708
	Parafusos corticais 4,5 mm em liga de aço, variados tamanhos.
	 
	
	UNI
	100
	18,06
	1.806,00

	15
	0702030724


	Parafusos esponjosos 4,0 mm em liga de aço, tamanhos variados, com rosca parcial e total.
	 
	
	UNI
	100
	27,71
	2.771,00

	16
	0702030732
	Parafusos esponjosos 6,5 mm em liga de aço, tamanhos variados, com rosca de 16 e 32 mm.
	 
	
	UNI
	100
	27,71
	2.771,00

	17
	0702030813


	Sistema de placa tubo 135º, em liga de aço, canhão curto, baixo perfil, com tamanho variando de 2F (furos) a 18F (com furos de compressão dinâmica). Incluem-se pinos deslizantes helicoidais com rosca de 19 a 28 mm, com comprimento variando de 50 a 115 mm (aproximadamente) e contra-parafusos. Incluem-se parafusos corticais sextavados com diâmetro de 4,5 mm, em liga de aço, tamanhos diversos. Incluem-se parafusos esponjosos sextavados com diâmetro de 6,5 mm com opções de rosca de 16 e 28 mm, tamanhos variados.
	 
	
	UNI


	20


	764,34


	15.286,80

	18
	0702030821


	Sistema de placa tubo 95º, em liga de aço, canhão curto, baixo perfil, com tamanho variando de 4F a 18F (com furos de compressão dinâmica). Incluem-se pinos deslizantes helicoidais com rosca de 19 e 28 mm, com comprimento variando de 50 a 115 mm (aproximadamente) e contra-parafusos. Incluem-se parafusos esponjosos sextavados com diâmetro de 6,5 mm com opções de rosca de 16 e 28 mm, tamanhos variados.
	 
	
	UNI


	20


	678,73


	13.574,60

	19
	0702030856


	Placa condilar 95º com lâmina, em liga de aço, com ângulo fixo, com secção transversal em forma de 'U' da lâmina. Lâminas variando de 50 a 80 mm de comprimento, aproximadamente. Placas com 5, 7, 9 e 12 furos de compressão dinâmica, em liga de aço, tamanhos diversos. Incluem-se parafusos esponjosos sextavados com diâmetro de 6,5 mm com opções de rosca de 16 e 28 mm, tamanhos variados.
	 
	
	UNI


	20


	377,42


	7.548,40

	20
	0702030856


	Placa condilar 130º com lâmina, em liga de aço, com ângulo fixo, com secção transversal em forma de 'U' da lâmina. Lâminas variando de 50 a 80 mm de comprimento, aproximadamente. Placas com 4, 6, 9 e 12 furos de compressão dinâmica, aproximadamente. incluem-se parafusos corticais sextavados com diâmetro de 4,5 mm, em liga de aço, tamanhos diversos. incluem-se parafusos esponjosos sextavados com diâmetro de 6,5 mm com opções de rosca de 16 e 28 mm, tamanhos variados.
	 
	
	UNI


	20


	377,42


	7.548,40

	21
	0702030880


	Placa de sustentação condiliana femural 4,5 mm, sem lâmina, em liga de aço, baixo perfil. Com tamanho variando entre 7 e 18F (com furos de compressão dinâmica), aproximadamente. Incluem-se parafusos sextavados corticais 4, 5 mm, em liga de aço, variados tamanhos. incluem-se parafusos sextavados esponjosos 6,5 mm, em liga de aço, com rosca 16 mm e 32 mm, aproximadamente, variados tamanhos. 
	 
	
	UNI


	10


	528,63


	5.286,30

	22
	0702030899


	Placa compressão dinâmica 3,5 mm, em liga de aço, tamanho variando de 4 a 10 F (furos de compressão dinâmica), aproximadamente. Incluem-se parafusos sextavados corticais 3,5 mm, em liga de aço,  variados tamanhos. Incluem-se parafusos sextavados esponjosos 4,0 mm, em liga de aço, com rosca parcial ou total, variados tamanhos.
	 
	
	UNI


	50


	183,81


	9.190,50

	23
	0702030908


	Placa compressão dinâmica estreita 4,5 mm, em liga de aço, baixo perfil, tamanho variando de 4 a 18F, aproximadamente. Incluem-se parafusos sextavados corticais 4,5 mm, em liga de aço, variados tamanhos. Incluem-se parafusos sextavados esponjosos 6,5 mm, em liga de aço, com rosca 16 mm e 32 mm, variados tamanhos.
	
	
	UNI


	50


	235,88


	11.794,00

	24
	0702030910


	Placa compressão dinâmica larga 4, 5 mm, em liga de aço, baixo perfil, tamanho variando de 4 a 18F, aproximadamente. Incluem-se parafusos sextavados corticais 4,5 mm, em liga de aço, variados tamanhos. Incluem-se parafusos sextavados esponjosos 6,5 mm, em liga de aço, com rosca 16 mm e 32 mm, variados tamanhos. 
	 
	
	UNI


	50


	296,13


	14.806,50

	25
	0702030929


	Placa de reconstrução de bacia 3,5 mm, em liga de aço, com tamanho variando de 6 a 12 F (com furos de compressão dinâmica), aproximadamente. Incluem-se parafusos sextavados corticais 3,5 mm, em liga de aço, variados tamanhos. Incluem-se parafusos sextavados esponjosos 4,0 mm, em liga de aço, em rosca parcial ou total, variados tamanhos.
	 
	
	UNI


	20


	299,90


	5.998,00

	26
	0702030937


	Placa de reconstrução de bacia 4,5 mm, em liga de aço, com tamanho variando de 6 a 12 F (com furos de compressão dinâmica), aproximadamente. Incluem-se parafusos sextavados corticais 4,5 mm, em liga de aço, variados tamanhos. Incluem-se parafusos sextavados esponjosos 6,5 mm, em liga de aço, com rosca de 16 e 32 mm, variados tamanhos.
	 
	
	UNI


	20


	325,69


	6.513,80

	27
	0702030970


	Placa de sustentação em L 4.5 mm, forjada em liga de aço, lateralizada (direita e esquerda), com espessura variando entre 2,5 e 3,0 mm. Com tamanho mínimo de 2x3F e máximo, aproximadamente de 2x16F. Com perfil anatômico para tíbia proximal. Incluem-se parafusos sextavados corticais 4,5 mm, em liga de aço, variados tamanhos. Incluem-se parafusos sextavados esponjosos 6,5 mm, em liga de aço, com rosca 16 mm e 32 mm, em variados tamanhos.
	 
	
	UNI


	15


	288,71


	4.330,65

	28
	0702030996


	Placa volar 3,5 mm, em liga de aço, perfil anatômico. Com opção de obliquidade e lateralização. Variados tamanhos. Incluem-se parafusos sextavados corticais 3,5 mm, em liga de aço, variados tamanhos. Incluem-se parafusos sextavados esponjosos 4,0 mm, em liga de aço, com rosca parcial ou total, variados tamanhos.
	 
	
	UNI


	25


	275,48


	6.887,00

	29
	0702031003


	Placa bloqueada para úmero proximal, em liga de aço, lateralizada, perfil anatômico, com tamanho variando de 12F a 16F. Incluem-se parafusos sextavados rosqueáveis 2.6 e 3.9 mm, parafusos sextavados corticais 3,5 mm (tamanhos variados) e parafusos sextavados esponjosos 4,0 mm (tamanhos variados). Disponibilizar todo o instrumental específico para uso deste implante.
	 
	
	UNI


	15


	288,71


	4.330,65

	30
	0702031089


	Placa semitubular 3,5 mm, em liga de aço, tamanho variando de 4 a 10 F (com furos de compressão dinâmica), aproximadamente. Incluem-se parafusos sextavados corticais 3,5 mm, em liga de aço, variados tamanhos.
	 
	
	UNI


	80


	146,64


	11.731,20

	31
	0702031348
	Fio liso, confeccionado em liga de aço, inoxidável, com ponta triangular, com 300 mm de comprimento e 1, 0 mm de diâmetro.
	 
	
	UNI
	250
	13,00
	3.250,00

	32
	0702031348
	Fio liso, confeccionado em liga de aço, inoxidável, com ponta triangular, com 300 mm de comprimento e 1, 5 mm de diâmetro.
	
	
	UNI
	250
	13,00
	3.250,00

	33
	0702031348
	Fio liso, confeccionado em liga de aço, inoxidável, com ponta triangular, com 300 mm de comprimento e 2,0 mm de diâmetro.
	
	
	UNI
	400
	13,00
	5.200,00

	34
	0702031348
	Fio liso, confeccionado em liga de aço, inoxidável, com ponta triangular, com 300 mm de comprimento e 2,5 mm de diâmetro.
	
	
	UNI
	400
	13,00
	5.200,00

	35
	0702031348
	Fio liso, confeccionado em liga de aço, inoxidável, com ponta triangular, com 300 mm de comprimento e 3,0 mm de diâmetro.
	
	
	UNI
	250
	13,00
	3.250,00

	36
	0702031348
	Fio liso, confeccionado em liga de aço, inoxidável, com ponta triangular, com 300 mm de comprimento e 3,5 mm de diâmetro.
	
	
	UNI
	250
	13,00
	3.250,00

	37
	0702031348
	Fio liso, confeccionado em liga de aço, inoxidável, com ponta triangular, com 300 mm de comprimento e 4,0 mm de diâmetro.
	
	
	UNI
	200
	13,00
	2.600,00

	38
	0702031348
	Fio liso, confeccionado em liga de aço, inoxidável, com ponta triangular, com 300 mm de comprimento e 4,5 mm de diâmetro.
	
	
	UNI
	150
	13,00
	1.950,00

	39
	0702031380


	Cimento acrílico de baixa viscosidade, radiopaco, composto por duas fases (sólida e líquida), apresentando tempo de desenvolvimento do polímero em torno de 3 minutos à temperatura ambiente, aproximadamente.
	
	
	UNI


	20


	60,59


	1.211,80

	40
	0702050555
	Tela de polipropileno G
	
	
	UNI
	30
	150,00
	4.500,00

	41
	0702050563
	Tela de polipropileno M
	
	
	UNI
	30
	125,00
	3.750,00

	42
	0702050148
	DISPOSITIVO DE  BLOQUEIO, em Aço Inoxidável.
	 
	
	UNI
	10
	71,10
	711,00

	43
	0702050482
	PLACA DE TITANIO SISTEMA MINI/MICRO FRAGMENTOS ( INCLUI PARAFUSOS), em Aço Inoxidável.
	 
	
	UNI
	6
	361,81
	2.170,86

	44
	0702031097
	PLACA SEMITUBULAR 4,5MM INCLUI PARAFUSOS, em Aço Inoxidável.
	 
	
	UNI
	15
	177,20
	2.658,00

	45
	0702031127
	PROTESE DE CABEÇA DE RADIO, em Aço Inoxidável.
	 
	
	UNI
	6
	778,37
	4.670,22

	46
	0702031011
	PLACA EM TREVO 3,5MM (INCLUI PARAFUSOS), em Aço Inoxidável.
	 
	
	UNI
	10
	275,48
	2.754,80

	47
	0702031020
	PLACA EM TREVO 4,5MM INCLUI PARAFUSOS, em Aço Inoxidável.
	 
	
	UNI
	10
	288,71
	2.887,10

	48
	0702031046
	PLACA PARA CALCANEO, em Aço Inoxidável.
	 
	
	UNI
	10
	320,61
	3.206,10

	49
	0702031054
	PLACA PONTE 3,5MM (INCLUI PARAFUSOS), em Aço Inoxidável.
	 
	
	UNI
	6
	527,20
	3.163,20

	50
	0702031062
	PLACA PONTE 4,5MM, em Aço Inoxidável.
	 
	
	UNI
	6
	564,13
	3.384,78

	51
	0702031070
	PLACA SEMITUBULAR 2,7MM INCLUI PARAFUSOS, em Aço Inoxidável.
	 
	
	UNI
	10
	146,64
	1.466,40

	52
	0702030988
	PLACA EM T 2,7MM (INCLUI PARAFUSOS), em Aço Inoxidável.
	 
	
	UNI
	10
	131,36
	1.313,60

	53
	0702030945
	PLACA DE SUPORTE DE PLATEAU TIBIAL 4,5MM (INCLUI PARAFUSOS), em Aço Inoxidável.
	 
	
	UNI
	10
	288,71
	2.887,10

	54
	0702030953
	PLACA EM L 2,7MM INCLUI PARAFUSOS (INCLUI PARAFUSOS), em Aço Inoxidável.
	 
	
	UNI
	10
	131,36
	1.313,60

	55
	0702030961
	PLACA EM L 3,5MM ( INCLUI PARAFUSOS), em Aço Inoxidável.
	 
	
	UNI
	6
	275,48
	1.652,88

	56
	0702030864
	PLACA CALÇO, em Aço Inoxidável.
	 
	
	UNI
	6
	308,75
	1.852,50

	57
	0702030872
	PLACA COBRA 4,5MM INCLUI PARAFUSOS, em Aço Inoxidável.
	 
	
	UNI
	6
	765,81
	4.594,86

	58
	0702030848
	PLACA 1/3 TUBULAR 4,5MM INCLUI PARAFUSOS, em Aço Inoxidável.
	 
	
	UNI
	15
	177,20
	2.658,00

	59
	0702030740
	PARAFUSO MALEOLAR, em Aço Inoxidável, em Aço Inoxidável.
	 
	
	UNI
	100
	21,89
	2.189,00

	60
	0702030805
	PINO DE SHANTZ, em Aço Inoxidável.
	 
	
	UNI
	10
	28,45
	284,50

	61
	0702030538
	HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE UMERO ( INCLUI PARAFUSOS), em Aço Inoxidável.
	 
	
	UNI
	6
	1.010,56
	6.063,36

	62
	0702030546
	HASTE INTRAMEDULAR FLEXIVEL PARA USO INFANTIL, em Aço Inoxidável.
	 
	
	UNI
	10
	151,63
	1.516,30

	63
	0702030554
	HASTE INTRAMEDULAR NÃO BLOQUEADA, em Aço Inoxidável.
	 
	
	UNI
	10
	129,10
	1.291,00

	64
	0702030562
	HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA INCLUINDO OS PARAFUSOS, em Aço Inoxidável.
	 
	
	UNI
	6
	905,90
	5.435,40

	65
	0702030600
	MINI FIXADOR EXTERNO, em Aço Inoxidável.
	 
	
	UNI
	10
	366,62
	3.666,20

	66
	0702030619
	MINI PARAFUSO DE AUTO COMPRESSAO, em Aço Inoxidável.
	 
	
	UNI
	10
	154,38
	1.543,80

	67
	0702030414
	FIXADOR EXTERNO PARA PUNHO, em Aço Inoxidável.
	 
	
	UNI
	10
	501,48
	5.014,80

	68
	0702030422
	FIXADOR EXTERNO TIPO PLATAFORMA-SISTEMA DE ALONGAMENTO/TRANPLANTE OSSEO, em Aço Inoxidável.
	 
	
	UNI
	6
	1.054,91
	6.329,46

	69
	0702030430
	FIXADOR PELVICO, em Aço Inoxidável.
	 
	
	UNI
	6
	950,74
	5.704,44

	70
	0702030465
	HASTE DE ENDER, em Aço Inoxidável.
	 
	
	UNI
	10
	81,51
	815,10

	71
	0702030481
	HASTE FEMORAL CURTA C/BLOQUEIO CEFALICO ( INCLUI PARAFUSOS), em Aço Inoxidável.
	 
	
	UNI
	15
	936,58
	14.048,70

	72
	0702030490
	HASTE FEMORAL LONGA C/BLOQUEIO CEFALICO( INCLUI PARAFUSOS), em Aço Inoxidável.
	 
	
	UNI
	15
	989,15
	14.837,25

	73
	0702030112
	COMPONENTE CEFALICO, em Aço Inoxidável.
	 
	
	UNI
	10
	380,49
	3.804,90

	74
	0702030295
	COMPONENTE UMERAL CIMENTADO/ FIXAÇAO BIOLOGICA, em Aço Inoxidável.
	 
	
	UNI
	6
	708,26
	4.249,56

	75
	0702030325
	FIO OLIVADO PARA FIXADOR EXTERNO, em Aço Inoxidável.
	 
	
	UNI
	10
	16,94
	169,40

	76
	0702030333
	FIO TIPO STEINMAN ROSQUEADO, em Aço Inoxidável.
	 
	
	UNI
	6
	15,82
	94,92

	77
	0702030350
	FIXADOR EXTERNO C/SISTEMA DE ALONGAMENTO MONOFOCAL, em Aço Inoxidável.
	 
	
	UNI
	6
	1.054,91
	6.329,46

	78
	0702030368
	FIXADOR EXTERNO C/SISTEMA DE CORREÇAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL, em Aço Inoxidável.
	 
	
	UNI
	6
	1.351,04
	8.106,24

	79
	0702030376
	FIXADOR EXTERNO C/SISTEMA DE PEQUENOS FRAGMENTOS C/SISTEMA DE CORREÇÃO ANGULAR, em Aço Inoxidável.
	 
	
	UNI
	6
	1.351,04
	8.106,24

	80
	0702030384
	FIXADOR EXTERNO CIRCULAR OU SEMI-CIRCULAR, em Aço Inoxidável.
	 
	
	UNI
	6
	1.163,90
	6.983,40

	81
	0702030023
	Ancora Montada em Aço Inoxidável.
	 
	
	UNI
	10
	197,60
	1.976,00

	82
	0702030031
	ARRUELA DENTEADA, em Aço Inoxidável.
	 
	
	UNI
	10
	41,06
	410,60

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL


	443.953,13



3.2. Cada sistema deverá ser compatível entre si e conter todos os dispositivos necessários para a utilização das placas e parafusos.
3.3. Para todos os itens, a LICITANTE vencedora deverá disponibilizar a presença de INSTRUMENTADOR (quando necessário), durante todos os procedimentos cirúrgicos que envolvam material de consumo da mesma.

3.4. Após a homologação do edital os fornecedores ficam responsáveis por apresentar no Auditório deste Hospital, ao seu corpo clínico, em um prazo máximo de 30 (trinta) dias contados a partir da solicitação, os materiais e técnicas que estarão disponíveis para os procedimentos cirúrgicos durante a vigência do contrato.

04. VALOR ESTIMADO
4.1. O valor expresso na planilha acima é estimado em conformidade com os preços praticados pela cobertura da tabela SUS para os materiais em referência.
05. PRAZO DE VIGÊNCIA
5.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data da sua assinatura.

06. COMODATO
6.1. Todos os itens avulsos ou em grupos para os quais seja exigido aparelho, equipamento ou instrumento para a sua aplicação, deverão ser fornecidos com tais instrumentais necessários a aplicação da técnica, em regime de comodato.
6.2. Os instrumentais, aparelhos e/ou equipamentos em comodato, necessários à utilização dos materiais solicitados à LICITANTE vencedora, devem ser disponibilizados no centro cirúrgico da FUNSAU-NA, acompanhados de “checklist” para conferência prévia e posterior a cirurgia. 
6.3. Os instrumentais devem ser fornecidos por ocasião de sua utilização, devendo ser novos ou em perfeito estado de uso e conservação, devidamente testados e aprovados, com todos os acessórios se houver, e comprovadamente de sua propriedade, isentando Fundação Serviços de Saúde de Nova Andradina de quaisquer ônus.
07. PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA
7.1. Os materiais serão solicitados a LICITANTE vencedora pelo responsável do Centro cirúrgico da FUNSAU-NA, localizado na Avenida Eulenir de Oliveira Lima nº 71 - Bairro Durval Andrade Filho - CEP 79750-000 – Nova Andradina – MS, e deverão ser entregues no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas a contar do recebimento da Autorização de Fornecimento, Ordem de Serviço (OS) ou outro documento equivalente solicitando o material, acompanhado da Nota Fiscal ou Fatura correspondente, emitida com o CNPJ da Fundação Serviços de Saúde de Nova Andradina que constar na Autorização de Fornecimento.
7.2.  A LICITANTE vencedora poderá solicitar que as Autorização de Fornecimento sejam enviadas via fax ou por e-mail.

7.3.  As entregas dos itens de consumo deverão ser realizadas no Centro Cirúrgico da FUNSAU-NA, localizado na Avenida Eulenir de Oliveira Lima nº 71 - Bairro Durval Andrade Filho - CEP 79750-000 – Nova Andradina – MS, sendo processada da seguinte forma:
7.3.1. PROVISORIAMENTE: no Centro Cirúrgico da FUNSAU-NA;

7.3.2. DEFINITIVAMENTE: pela Unidade/Setor recebedor, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento provisório e verificada a conformidade dos materiais com as especificações contidas no Edital e seus Anexos, ou sanadas as eventuais pendências, acompanhadas da Nota Fiscal ou Fatura correspondente emitida para a Fundação Serviços de Saúde de Nova Andradina, CNPJ 12.600.146/0001-57.

7.4.  Quando da entrega a LICITANTE vencedora deverá apresentar cópia da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT anexada à nota fiscal/fatura.
7.5. As caixas de instrumentais deverão ser disponibilizadas no centro cirúrgico deste Hospital, acompanhadas de “checklist” para conferência prévia e posterior a cirurgia. Não serão aceitos materiais sem a conferência prévia.
7.6. A LICITANTE vencedora deverá dispor de meios eficazes para a realização de contato, a qualquer tempo, para fins solicitação do material, tais informações deverão constar em anexo à proposta de preços.
7.7. Os materiais que não atenderem as especificações exigidas serão rejeitados e devolvidos, com ônus atribuído à fornecedora.
7.7.1. Nessa hipótese, a empresa deverá substituir imediatamente o material rejeitado, arcando com todos os custos dessa substituição, estando, ainda, sujeita às sanções administrativas previstas.

7.8. A LICITANTE vencedora ficará obrigada a atender todos os pedidos de fornecimento efetuados durante a vigência do contrato.
08. PAGAMENTO
8.1. O fornecedor deverá apresentar nota fiscal/fatura discriminada, em 2 (duas) vias ou DANFE, referente ao material efetivamente utilizado no procedimento cirúrgico, com o devido nome do paciente em que foi utilizado o material, para liquidação e pagamento da despesa no prazo de até 60 (sessenta) dias contados da apresentação, mediante ordem bancária a ser creditada em conta corrente da empresa.
8.2. Em conformidade com o que prescreve a Instrução Normativa SRF nº 480, de 15 Dez 04, será retido quando do pagamento do crédito, os tributos federais previstos no Artigo 64 da Lei nº 9.430/96, quando se tratar de empresa não optante do SIMPLES.
8.2.1. A empresa optante do SIMPLES deverá apresentar declaração dessa situação por ocasião da entrega da Nota Fiscal.
8.3. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serão os mesmos restituídos para as correções necessárias, não respondendo a FUNSAU-NA por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.

8.5. O FUNSAU-NA poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela empresa.

09. DAS PENALIDADES
9.1. Nos termos dos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993, as penalidades a que fica sujeita a LICITANTE e a adjudicatária, no caso de inadimplência, garantidos o contraditório e a ampla defesa, são as seguintes:

9.1.1. Advertência;

9.1.2. Multa;

9.1.3. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos; e

9.1.4. Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.

9.2. Com fundamento no artigo 7º, da Lei n.º 10.520/2002 e artigo 28, do Decreto n.º 5.450/2005, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada no SICAF e no cadastro da FUNSAU-NA, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das cominações legais e multas previstas neste Edital, a LICITANTE que:

9.2.1. não apresentar a documentação para habilitação válida por ocasião da emissão da Autorização de Fornecimento;

9.2.2. não retirar ou não aceitar a Autorização de Fornecimento, quando convocada;

9.2.3. deixar de entregar documentação exigida neste Edital;

9.2.4. não assinar do contrato quando convocada;

9.2.5. apresentar documentação falsa;

9.2.6. ensejar o retardamento da execução do objeto deste Pregão;

9.2.7. não mantiver a proposta;

9.2.8. falhar ou fraudar na execução do fornecimento;

9.2.9. comportar-se de modo inidôneo;

9.2.10. fizer declaração falsa; 

9.2.11. cometer fraude fiscal.
9.3. A LICITANTE estará sujeita à multa de 20% por cento do valor estimado para a contratação quando incorrer em uma das hipóteses da condição anterior.

9.4. A inexecução total ou parcial do Contrato acarretará, a critério da FUNSAU-NA,  o pagamento das seguintes multas alternativamente:

9.4.1. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global do Contrato, no caso de inexecução total;

9.4.2. Multa compensatória de até 8% (oito por cento) sobre o valor global da Autorização de Fornecimento ou obrigação não cumprida; e

9.4.3. Os atrasos injustificados na execução do objeto deste Pregão implicarão no pagamento de multa diária, até o efetivo adimplemento, de 0,2% (dois décimo por cento) sobre o valor da parcela da obrigação em atraso, calculada à base de juros compostos, sem prejuízo das demais penalidades previstas. O período de atraso será contado em dias corridos. Esta multa fica limitada a 30 (trinta) dias de atraso. 

9.5. Na ausência de justificativa tempestivamente apresentada e aceita pela FUNSAU-NA, os atrasos na observação dos prazos contados em horas poderão ser considerados, de imediato, como descumprimento da obrigação assumida.

9.6. A notificação para a aplicação das penalidades será feita mediante comunicação por escrito à contratada.

9.7. As multas serão cobradas administrativamente, podendo ser descontadas do pagamento devido e, quando for o caso, cobradas judicialmente.

9.8. Fica assegurado a LICITANTE o direito a defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do primeiro dia útil subseqüente à data da comunicação da penalidade.

9.9. A autoridade competente da FUNSAU-NA decidirá sobre a defesa interposta e expedirá ato aplicando ou não a multa, motivadamente. Aplicada a multa, a LICITANTE terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da intimação/ofício por via postal ou do mandado devidamente cumprido, para efetuar o devido recolhimento.

9.10. Para fins de aplicação de multas, o valor global corresponde ao valor total ajustado ou valor da obrigação não cumprida.
VALOR ESTIMADO DA AQUISIÇÃO: R$ 443.953,13 (quatrocentos e quarenta e três mil e novecentos e cinquenta e três reais e treze centavos);

PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO, de acordo com a necessidade da FUNSAU-NA.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias de acordo com a entrega das mercadorias ou serviços e nota fiscal devidamente atestadas, da assinatura do contrato. 

LOCAL DE ENTREGA: Fundação Serviços de Saúde de Nova Andradina FUNSAU-NA.

Nova Andradina, MS 03 de Outubro de 2013.






[image: image2.jpg]§istema
Unico de
Saunde





     [image: image2.jpg]

