[image: image1.jpg]FUNSAU - NA



[image: image1.jpg] 


	FUNDAÇAO SERVIÇO DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA

 LICITAÇÃO

AV. Eulenir de Oliveira Lima, 71 – Fone: (0xx67) 3441-5050 - Fax:(0xx67) 3441-5050
Site: http://www.funsau-na.com.br/

	


Processo nº 025/2014.







Pregão Presencial nº 011/2014.
	AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2014 – FUNSAU-NA
Tipo Menor Preço por item

OBJETO: Aquisição de fios de sutura para atender as enfermarias e o centro cirúrgico do Hospital Regional de Nova Andradina FUNSAU-NA. Para o exercício de 2014. Através de recursos próprios, conforme anexo I termo de referencia, orçamento e documentação em anexo.
 O Edital estará disponível, mediante o ressarcimento de custos no valor de R$ 5,00 (cinco) reais, a partir de 03/02/2014, de 07:00 hs. às 11:00 hs. e de 13:00 hs. às 17:00 hs. Endereço: Av. Eulenir de Oliveira Lima nº 71. Entrega e abertura das Propostas: Dia: 14/02/2014 às 07:30 horas.

.

	O edital completo poderá ser adquirido mediante depósito do seu custo em conta bancária: Ag. 0728-5 c.c. 34.000-6 Banco do Brasil, e envio via fax do comprovante de depósito no (67) 3441-5050 acrescido dos dados da empresa interessada (CNPJ, INSC. ESTADUAL, (ENDEREÇO, FONE E E-MAIL) para remessa do edital completo). Demais informações na FUNSAU-NA, Av. Eulenir de Oliveira Lima nº 71 – fone: (0xx67) 3441-5050  Ramal 205 – licitacao@funsau-na.ms.gov.br



ANEXO I

[image: image2.jpg]§istema
Unico de
Saunde



TERMO DE REFERÊNCIA

Unidade de Lotação: Fundação Serviços de Saúde de Nova Andradina
Aplicação: Aquisição de Fios de Sutura para Atender as Enfermarias e Centro Cirúrgico do Hospital Regional de Nova Andradina FUNSAU-NA. Para o exercício de 2014.

	Item
	Descrição Produto
	Marca
	Unid.
	Quant.
	Valor Unitário
	Valor Total

	1
	Algodão/Poliéster, 0, azul, 15x45cm, sem agulha (Azul). Fio inabsorvível, estéril. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso a embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência; data de fabricação, tipo e validade de esterilização; número do lote; registro no ministério da saúde. o produto deve seguir a norma técnica da ABNT- NBR 13904. Caixa c/ 24 unidades.
	
	CX.


	12


	45,60
	547,20

	2
	Algodão/Poliéster, 0, 45 cm, azul, com agulha cilíndrica estriada de 36,4mm e 1/2 de curvatura (Azul).  Fio inabsorvível, estéril. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso a embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência; data de fabricação, tipo e validade de esterilização; número do lote; registro no ministério da saúde. o produto deve seguir a norma técnica da ABNT- NBR 13904.
	
	CX.


	12


	64,80
	777,60

	3
	Algodão/Poliéster, 2-0, azul, 15x45cm, sem agulha. Fio inabsorvível, estéril. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso a embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência; data de fabricação, tipo e validade de esterilização; número do lote; registro no ministério da saúde. o produto deve seguir a norma técnica da ABNT- NBR 13904. Caixa c/ 24 unidades.
	
	CX.


	12


	45,60
	547,20

	4
	 Algodão/Poliéster, 2-0, azul, com 70cm, agulha de 25mm, de 1/2 de círculo, cilíndrica. Fio inabsorvível, estéril. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso a embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência; data de fabricação, tipo e validade de esterilização; número do lote; registro no ministério da saúde. o produto deve seguir a norma técnica da ABNT- NBR 13904.

(Será aceito variação de 0,1 á 2mm no tamanho da agulha, não podendo alterar a curvatura da agulha o material e o diâmetro do fio de sutura). Caixa c/ 24 unidades.
	
	CX

.
	12


	72,00
	864,00

	5
	 Algodão/Poliéster, 2-0, azul, com 70cm, agulha de 40mm, de 3/8 de círculo, cilíndrica. Fio inabsorvível, estéril. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso a embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência; data de fabricação, tipo e validade de esterilização; número do lote; registro no ministério da saúde. o produto deve seguir a norma técnica da ABNT- NBR 13904.

(Será aceito variação de 0,1 á 2mm no tamanho da agulha, não podendo alterar a curvatura da agulha o material e o diâmetro do fio de sutura). Caixa c/ 24 unidades.
	
	CX


	24


	72,00
	1.728,00

	6
	Poliglactina 910 + cobertura de Poliglactina 370 + estearato de cálcio, 70cm, 0, violeta, trançada, com agulha cilíndrica, de 31mm e 3/8 de curvatura. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso a embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência; data de fabricação, tipo e validade de esterilização; número do lote; registro no ministério da saúde. o produto deve seguir a norma técnica da ABNT- NBR 13904. Caixa c/ 36 unidades.

	
	CX.


	10


	315,82
	3.158,20

	7
	Poliglactina 910 + cobertura de Poliglactina 370 + estearato de cálcio, 70cm, 0, violeta, trançada, com agulha cilíndrica, de 40mm e 1/2 de curvatura. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso a embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência; data de fabricação, tipo e validade de esterilização; número do lote; registro no ministério da saúde. o produto deve seguir a norma técnica da ABNT- NBR 13904. Caixa c/ 36 unidades.

	
	CX.


	5


	364,68
	1.823,40

	8
	Poliglactina 910 + cobertura de Poliglactina 370 + estearato de cálcio, 70cm, 1-0, violeta, trançada, com agulha cilíndrica, de 25mm e 1/2 de curvatura (FECHAMENTO GERAL). Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso a embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência; data de fabricação, tipo e validade de esterilização; número do lote; registro no ministério da saúde. o produto deve seguir a norma técnica da ABNT- NBR 13904. Caixa c/ 36 unidades.
	
	CX.


	12


	356,85
	4.282,20

	9
	Poliglactina 910 + cobertura de Poliglactina 370 + estearato de cálcio, 70cm, 1-0, violeta, trançada, com agulha cilíndrica, de 36,4mm e 1/2 de curvatura. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso a embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência; data de fabricação, tipo e validade de esterilização; número do lote; registro no ministério da saúde. o produto deve seguir a norma técnica da ABNT- NBR 13904. Caixa c/ 36 unidades.

	
	CX.


	36


	360,58
	12.980,88

	10
	Poliglactina 910 + cobertura de Poliglactina 370 + estearato de cálcio, 70cm, 2-0, violeta, trançada, com agulha triangular, de 30mm e 3/8 de curvatura. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso a embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência; data de fabricação, tipo e validade de esterilização; número do lote; registro no ministério da saúde. o produto deve seguir a norma técnica da ABNT- NBR 13904. Caixa c/ 36 unidades.
	
	CX.


	5


	375,50
	1.877,50

	11
	Poliglactina 910 + cobertura de Poliglactina 370 + estearato de cálcio, 70cm, 3-0, violeta, trançada, com agulha triangular de 24mm e 1/2 de curvatura. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso a embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência; data de fabricação, tipo e validade de esterilização; número do lote; registro no ministério da saúde. o produto deve seguir a norma técnica da ABNT- NBR 13904. Caixa c/ 36 unidades.
	
	CX

.
	5


	150,48
	752,40

	12
	Poliglactina 910 + cobertura de Poliglactina 370 + estearato de cálcio, 70cm, 3-0, violeta, trançada, com agulha cilindrica de 20mm e 1/2 de curvatura. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso a embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência; data de fabricação, tipo e validade de esterilização; número do lote; registro no ministério da saúde. o produto deve seguir a norma técnica da ABNT- NBR 13904. Caixa c/ 36 unidades.
	
	cx
	10
	424,80
	4.248,00

	13
	Poliglactina 910 + cobertura de Poliglactina 370 + estearato de cálcio, 70cm, 3-0, violeta, trançada, com agulha triangular de 30mm e 3/8 de curvatura. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso a embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência; data de fabricação, tipo e validade de esterilização; número do lote; registro no ministério da saúde. o produto deve seguir a norma técnica da ABNT- NBR 13904. Caixa c/ 36 unidades.
	
	CX

.
	12


	315,82
	3.789,84

	14
	Poliglactina 910 + cobertura de Poliglactina 370 + estearato de cálcio, 70cm, 3-0, violeta, trançada, com agulha cilíndrica de 40mm e 1/2 de curvatura. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso a embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência; data de fabricação, tipo e validade de esterilização; número do lote; registro no ministério da saúde. o produto deve seguir a norma técnica da ABNT- NBR 13904. Caixa c/ 36 unidades.
	
	CX

.
	20


	372,60
	7.452,00

	15
	Poliglactina 910 + cobertura de Poliglactina 370 + estearato de cálcio, 70cm, 4-0, violeta, trançada, com agulha cilíndrica de 20mm e 1/2 de curvatura. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso a embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência; data de fabricação, tipo e validade de esterilização; número do lote; registro no ministério da saúde. o produto deve seguir a norma técnica da ABNT- NBR 13904. Caixa c/ 36 unidades.
	
	CX

.
	12


	433,44
	5.201,28

	16
	Poliglactina 910 + cobertura de Poliglactina 370 + estearato de cálcio, 70cm, 4-0, violeta, trançada, com agulha triangular de 30mm e 3/8 de curvatura. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso a embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência; data de fabricação, tipo e validade de esterilização; número do lote; registro no ministério da saúde. o produto deve seguir a norma técnica da ABNT- NBR 13904. Caixa c/ 36 unidades.
	
	CX

.
	12


	382,68
	4.592,16

	17
	Poliglactina 910 + cobertura de Poliglactina 370 + estearato de cálcio, 70cm, 5-0, violeta, trançada, com agulha cilíndrica corpo retangular de 17mm e 1/2 de curvatura. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso a embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência; data de fabricação, tipo e validade de esterilização; número do lote; registro no ministério da saúde. o produto deve seguir a norma técnica da ABNT- NBR 13904. Caixa c/ 36 unidades.
	
	CX.


	5


	344,88
	1.724,40

	18
	Catgut Simples, 0, 70 cm, sem agulha. Embalagem unitária, possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso a embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência; data de fabricação, tipo e validade de esterilização; número do lote; registro no ministério da saúde. o produto deve seguir a norma técnica da ABNT- NBR 13904 Caixa c/ 24 unidades.
	
	CX.


	2


	185,99
	371,98

	19
	Catgut Simples, 0, 70 cm, com agulha cilíndrica estriada de 31mm e 1/2 de curvatura. Embalagem unitária, possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso a embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência; data de fabricação, tipo e validade de esterilização; número do lote; registro no ministério da saúde. o produto deve seguir a norma técnica da ABNT- NBR 13904. Caixa c/ 24 unidades.

(Será aceito variação de 0,1 á 2mm no tamanho da agulha, não podendo alterar a curvatura da agulha o material e o diâmetro do fio de sutura).
	
	CX.


	5


	84,00
	420,00

	20
	Catgut Simples, 0, 70 cm, com agulha cilíndrica estriada de 40mm e 1/2 de curvatura. Embalagem unitária, possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso a embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência; data de fabricação, tipo e validade de esterilização; número do lote; registro no ministério da saúde. o produto deve seguir a norma técnica da ABNT- NBR 13904 Caixa c/ 24 unidades.
	
	CX.


	5


	81,60
	408,00

	21
	Catgut Simples, 0, 90 cm, com agulha cilíndrica estriada de 48mm e 1/2 de curvatura. Embalagem unitária, possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso a embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência; data de fabricação, tipo e validade de esterilização; número do lote; registro no ministério da saúde. o produto deve seguir a norma técnica da ABNT- NBR 13904. Caixa c/ 24 unidades.
	
	CX.


	5


	91,20
	456,00

	22
	Catgut Simples, 1, 70 cm, com agulha cilíndrica estriada de 31mm e 3/8 de curvatura. Embalagem unitária, possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso a embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência; data de fabricação, tipo e validade de esterilização; número do lote; registro no ministério da saúde. o produto deve seguir a norma técnica da ABNT- NBR 13904. Caixa c/ 24 unidades.

(Será aceito variação de 0,1 á 2mm no tamanho da agulha, não podendo alterar a curvatura da agulha o material e o diâmetro do fio de sutura).
	
	CX.


	12


	83,04
	996,48

	23
	Catgut Simples, 1, 90 cm, com agulha cilíndrica estriada de 48mm e 1/2 de curvatura. Embalagem unitária, possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso a embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência; data de fabricação, tipo e validade de esterilização; número do lote; registro no ministério da saúde. o produto deve seguir a norma técnica da ABNT- NBR 13904. Caixa c/ 24 unidades.
	
	CX.


	12


	96,00
	1.152,00

	24
	MARCA REFERÊNCIA: POLYSUTURE OU BRASUTURE
Catgut Simples, 2-0, 70 cm, com agulha cilíndrica estriada de 20mm e 1/2 de curvatura (FECHAMENTO GERAL). Embalagem unitária, possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso a embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência; data de fabricação, tipo e validade de esterilização; número do lote; registro no ministério da saúde. o produto deve seguir a norma técnica da ABNT- NBR 13904. Caixa c/ 24 unidades.
	
	CX
	15
	87,12
	1.306,80

	25
	Catgut Simples, 2-0, 70 cm, com agulha cilíndrica estriada de 26mm e 1/2 de curvatura. Embalagem unitária, possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso a embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência; data de fabricação, tipo e validade de esterilização; número do lote; registro no ministério da saúde. o produto deve seguir a norma técnica da ABNT- NBR 13904. Caixa c/ 24 unidades.

(Será aceito variação de 0,1 á 2mm no tamanho da agulha, não podendo alterar a curvatura da agulha o material e o diâmetro do fio de sutura).
	
	CX.


	20


	83,04
	1.660,80

	26
	Catgut Simples, 2-0, 70 cm, com agulha cilíndrica estriada de 31mm e 3/8 de curvatura. Embalagem unitária, possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso a embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência; data de fabricação, tipo e validade de esterilização; número do lote; registro no ministério da saúde. o produto deve seguir a norma técnica da ABNT- NBR 13904. Caixa c/ 24 unidades.

(Será aceito variação de 0,1 á 2mm no tamanho da agulha, não podendo alterar a curvatura da agulha o material e o diâmetro do fio de sutura).
	
	CX.


	20


	76,08
	1.521,60

	27
	Catgut Simples, 2-0, 70 cm, com agulha cilíndrica estriada de 4,0mm e 1/2 de curvatura (FECHAMENTO GASTRINTESTINAL). Embalagem unitária interna de alumínio, possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso a embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência; data de fabricação, tipo e validade de esterilização; número do lote; registro no ministério da saúde. o produto deve seguir a norma técnica da ABNT- NBR 13904. Caixa c/ 24 unidades.
	
	CX.


	50


	80,88
	4.044,00

	28
	Catgut Simples, 2-0, 70 cm, com agulha cilíndrica estriada de 40mm e 1/2 de curvatura (FECHAMENTO GERAL). Embalagem unitária interna de alumínio, possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso a embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência; data de fabricação, tipo e validade de esterilização; número do lote; registro no ministério da saúde. o produto deve seguir a norma técnica da ABNT- NBR 13904. Caixa c/ 24 unidades.
	
	CX.


	50


	80,8800
	4.044,00

	29
	Catgut Simples, 3-0, 70 cm, com agulha cilíndrica estriada de 22mm e 1/2 de curvatura. Embalagem unitária, possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso a embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência; data de fabricação, tipo e validade de esterilização; número do lote; registro no ministério da saúde. o produto deve seguir a norma técnica da ABNT- NBR 13904. Caixa c/ 24 unidades.

(Será aceito variação de 0,1 á 2mm no tamanho da agulha, não podendo alterar a curvatura da agulha o material e o diâmetro do fio de sutura).
	
	CX.


	12


	85,20
	1.022,40

	30
	Catgut Simples, 3-0, 70 cm, com agulha cilíndrica estriada de 31mm e 3/8 de curvatura. Embalagem unitária, possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso a embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência; data de fabricação, tipo e validade de esterilização; número do lote; registro no ministério da saúde. o produto deve seguir a norma técnica da ABNT- NBR 13904. Caixa c/ 24 unidades.

(Será aceito variação de 0,1 á 2mm no tamanho da agulha, não podendo alterar a curvatura da agulha o material e o diâmetro do fio de sutura).
	
	CX.


	12


	85,20
	1.022,40

	31
	Catgut Simples, 4-0, 70 cm, com agulha cilíndrica estriada de 17mm e 1/2 de curvatura. Embalagem unitária, possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso a embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência; data de fabricação, tipo e validade de esterilização; número do lote; registro no ministério da saúde. o produto deve seguir a norma técnica da ABNT- NBR 13904. Caixa c/ 24 unidades.
	
	CX.


	18


	88,80
	1.598,40

	32
	Catgut Simples, 4-0, 70 cm, com agulha cilíndrica estriada de 31mm e 3/8 de curvatura. Embalagem unitária, possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso a embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência; data de fabricação, tipo e validade de esterilização; número do lote; registro no ministério da saúde. o produto deve seguir a norma técnica da ABNT- NBR 13904. Caixa c/ 24 unidades.

(Será aceito variação de 0,1 á 2mm no tamanho da agulha, não podendo alterar a curvatura da agulha o material e o diâmetro do fio de sutura).
	
	CX.


	12


	86,40
	1.036,80

	33
	Catgut Simples, 5-0, 70 cm, com agulha cilíndrica estriada corpo retangular de 17mm e 1/2 de curvatura. Embalagem unitária, possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso a embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência; data de fabricação, tipo e validade de esterilização; número do lote; registro no ministério da saúde. o produto deve seguir a norma técnica da ABNT- NBR 13904. Caixa c/ 24 unidades.
	
	CX.


	8


	88,80
	710,40

	34
	Catgut Simples, 5-0, 70 cm, com agulha cilíndrica estriada de 22mm e 1/2 de curvatura. Embalagem unitária, possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso a embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência; data de fabricação, tipo e validade de esterilização; número do lote; registro no ministério da saúde. o produto deve seguir a norma técnica da ABNT- NBR 13904. Caixa c/ 24 unidades.

(Será aceito variação de 0,1 á 2mm no tamanho da agulha, não podendo alterar a curvatura da agulha o material e o diâmetro do fio de sutura).
	
	CX.


	8


	88,80
	710,40

	35
	Catgut Cromado, 0, 150 cm, sem agulha. Embalagem unitária possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso a embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência; data de fabricação, tipo e validade de esterilização; número do lote; registro no ministério da saúde. o produto deve seguir a norma técnica da ABNT- NBR 13904. Caixa c/ 24 unidades.
	
	CX.


	12


	107,04
	1.284,48

	36
	Catgut Cromado, 1, 150 cm, sem agulha. Embalagem unitária possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso a embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência; data de fabricação, tipo e validade de esterilização; número do lote; registro no ministério da saúde. o produto deve seguir a norma técnica da ABNT- NBR 13904. Caixa c/ 24 unidades.
	
	CX.


	12


	108,00
	1.296,00

	37
	Catgut Cromado, 0, 70 cm, com agulha cilíndrica estriada de 20mm e 1/2 de curvatura. Embalagem unitária, possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso a embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência; data de fabricação, tipo e validade de esterilização; número do lote; registro no ministério da saúde. o produto deve seguir a norma técnica da ABNT- NBR 13904. Caixa c/ 24 unidades.

(Será aceito variação de 0,1 á 2mm no tamanho da agulha, não podendo alterar a curvatura da agulha o material e o diâmetro do fio de sutura).
	
	CX.


	20


	87,60
	1.752,00

	38
	Catgut Cromado, 0, 70 cm, com agulha cilíndrica estriada de 40mm e 1/2 de curvatura. Embalagem unitária, possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso a embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência; data de fabricação, tipo e validade de esterilização; número do lote; registro no ministério da saúde. o produto deve seguir a norma técnica da ABNT- NBR 13904. Caixa c/ 24 unidades.
	
	CX.


	15


	80,40
	1.206,00

	39
	Catgut Cromado, 0, 90 cm, com agulha cilíndrica estriada de 48mm e 1/2 de curvatura. Embalagem unitária, possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso a embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência; data de fabricação, tipo e validade de esterilização; número do lote; registro no ministério da saúde. o produto deve seguir a norma técnica da ABNT- NBR 13904. Caixa c/ 24 unidades.
	
	CX.


	12


	90,00
	1.080,00

	40
	Catgut Cromado, 1, 70 cm, com agulha cilíndrica estriada de 30mm e 1/2 de curvatura. Embalagem unitária, possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso a embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência; data de fabricação, tipo e validade de esterilização; número do lote; registro no ministério da saúde. o produto deve seguir a norma técnica da ABNT- NBR 13904. Caixa c/ 24 unidades.
	
	CX.


	12


	98,40
	1.180,80

	41
	Catgut Cromado, 1, 70 cm, com agulha cilíndrica estriada de 40mm e 1/2 de curvatura. Embalagem unitária, possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso a embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência; data de fabricação, tipo e validade de esterilização; número do lote; registro no ministério da saúde. o produto deve seguir a norma técnica da ABNT- NBR 13904. Caixa c/ 24 unidades.
	
	CX.


	40


	86,40
	3.456,00

	42
	Catgut Cromado, 1, 90 cm, com agulha cilíndrica estriada de 48mm e 1/2 de curvatura. Embalagem unitária, possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso a embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência; data de fabricação, tipo e validade de esterilização; número do lote; registro no ministério da saúde. o produto deve seguir a norma técnica da ABNT- NBR 13904. Caixa c/ 24 unidades.

(Será aceito variação de 0,1 á 2mm no tamanho da agulha, não podendo alterar a curvatura da agulha o material e o diâmetro do fio de sutura).
	
	CX.


	15


	103,20
	1.548,00

	43
	Catgut Cromado, 1, 75 cm, com agulha ponta romba de 90mm e 1/2 de curvatura. Embalagem unitária, possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso a embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência; data de fabricação, tipo e validade de esterilização; número do lote; registro no ministério da saúde. o produto deve seguir a norma técnica da ABNT- NBR 13904. Caixa c/ 12 unidades.

(Será aceito variação de 0,1 á 2mm no tamanho da agulha, não podendo alterar a curvatura da agulha o material e o diâmetro do fio de sutura).
	
	CX.


	10


	100,20
	1.002,00

	44
	Catgut Cromado, 2-0, 75 cm, com agulha ponta romba de 90mm e 1/2 de curvatura. Embalagem unitária, possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso a embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência; data de fabricação, tipo e validade de esterilização; número do lote; registro no ministério da saúde. o produto deve seguir a norma técnica da ABNT- NBR 13904. Caixa c/ 12 unidades.

(Será aceito variação de 0,1 á 2mm no tamanho da agulha, não podendo alterar a curvatura da agulha o material e o diâmetro do fio de sutura).
	
	CX.


	10


	99,60
	996,00

	45
	Catgut Cromado, 2-0, 70 cm, com agulha cilíndrica estriada de 31mm e 1/2 de curvatura. Embalagem unitária, possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso a embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência; data de fabricação, tipo e validade de esterilização; número do lote; registro no ministério da saúde. o produto deve seguir a norma técnica da ABNT- NBR 13904. Caixa c/ 24 unidades.

(Será aceito variação de 0,1 á 2mm no tamanho da agulha, não podendo alterar a curvatura da agulha o material e o diâmetro do fio de sutura).
	
	CX.


	15


	84,00
	1.260,00

	46
	Catgut Cromado, 2-0, 150 cm, com agulha cilíndrica estriada de 40mm e 1/2 de curvatura. Embalagem unitária, possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso a embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência; data de fabricação, tipo e validade de esterilização; número do lote; registro no ministério da saúde. o produto deve seguir a norma técnica da ABNT- NBR 13904. Caixa c/ 24 unidades.
	
	CX.


	12


	78,00
	936,00

	47
	Catgut Cromado, 3-0, 70 cm, com agulha cilíndrica estriada de 31mm e 3/8 de curvatura. Embalagem unitária, possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso a embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência; data de fabricação, tipo e validade de esterilização; número do lote; registro no ministério da saúde. o produto deve seguir a norma técnica da ABNT- NBR 13904. Caixa c/ 24 unidades.

(Será aceito variação de 0,1 á 2mm no tamanho da agulha, não podendo alterar a curvatura da agulha o material e o diâmetro do fio de sutura).
	
	CX.


	12


	84,96
	1.019,52

	48
	Catgut Cromado, 4-0, 70 cm, com agulha cilíndrica estriada de 22mm e 1/2 de curvatura. Embalagem unitária, possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso a embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência; data de fabricação, tipo e validade de esterilização; número do lote; registro no ministério da saúde. o produto deve seguir a norma técnica da ABNT- NBR 13904. Caixa c/ 24 unidades.

(Será aceito variação de 0,1 á 2mm no tamanho da agulha, não podendo alterar a curvatura da agulha o material e o diâmetro do fio de sutura).
	
	CX.


	8


	78,00
	624,00

	49
	Catgut Cromado, 4-0, 70 cm, com agulha cilíndrica estriada de 31mm e 3/8 de curvatura. Embalagem unitária, possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso a embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência; data de fabricação, tipo e validade de esterilização; número do lote; registro no ministério da saúde. o produto deve seguir a norma técnica da ABNT- NBR 13904. Caixa c/ 24 unidades.

(Será aceito variação de 0,1 á 2mm no tamanho da agulha, não podendo alterar a curvatura da agulha o material e o diâmetro do fio de sutura).
	
	CX


	12


	88,08
	1.056,96

	50
	Catgut Cromado, 4-0, 70 cm, com agulha cilíndrica estriada de 30mm e 1/2 de curvatura. Embalagem unitária possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso a embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência; data de fabricação, tipo e validade de esterilização; número do lote; registro no ministério da saúde. o produto deve seguir a norma técnica da ABNT- NBR 13904. Caixa c/ 24 unidades.
	
	CX


	12


	88,08
	1.056,96

	51
	Nylon, 45cm, 0, preto, monofilamentar, com agulha triangular cortante, de 31mm e 3/8 de curvatura. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso a embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência; data de fabricação, tipo e validade de esterilização; número do lote; registro no ministério da saúde. o produto deve seguir a norma técnica da ABNT- NBR 13904. Caixa c/ 24 unidades. 

(Será aceito variação de 0,1 á 2mm no tamanho da agulha, não podendo alterar a curvatura da agulha o material e o diâmetro do fio de sutura).
	
	CX


	5


	60,00
	300,00

	52
	Nylon, 45cm, 2-0, preto, monofilamentar, com agulha triangular cortante, de 19mm e 3/8 de curvatura. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso a embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência; data de fabricação, tipo e validade de esterilização; número do lote; registro no ministério da saúde. o produto deve seguir a norma técnica da ABNT- NBR 13904. Caixa c/ 24 unidades.
	
	CX.


	20


	60,00
	1.200,00

	53
	Nylon, 45cm, 2-0, preto, monofilamentar, com agulha triangular cortante, de 30mm e 3/8 de curvatura. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso a embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência; data de fabricação, tipo e validade de esterilização; número do lote; registro no ministério da saúde. o produto deve seguir a norma técnica da ABNT- NBR 13904. Caixa c/ 24 unidades.
	
	CX


	25


	62,40
	1.560,00

	54
	Nylon, 45cm, 2-0, preto, monofilamentar, com agulha cilíndrica cortante, de 40mm e 1/2 de curvatura. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso a embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência; data de fabricação, tipo e validade de esterilização; número do lote; registro no ministério da saúde. o produto deve seguir a norma técnica da ABNT- NBR 13904. Caixa c/ 24 unidades.
	
	CX


	25


	60,00
	1.500,00

	55
	Nylon, 45cm, 3-0, preto, monofilamentar, com agulha triangular cortante, de 19mm e 3/8 de curvatura. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso a embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência; data de fabricação, tipo e validade de esterilização; número do lote; registro no ministério da saúde. o produto deve seguir a norma técnica da ABNT- NBR 13904 Caixa c/ 24 unidades.
	
	CX.


	40


	60,00
	2.400,00

	56
	Nylon, 45cm, 3-0, preto, monofilamentar, com agulha triangular cortante, de 30mm e 3/8 de curvatura. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso a embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência; data de fabricação, tipo e validade de esterilização; número do lote; registro no ministério da saúde. o produto deve seguir a norma técnica da ABNT- NBR 13904 Caixa c/ 24 unidades.
	
	CX.


	120


	60,00
	7.200,00

	57
	Nylon, 45cm, 4-0, preto, monofilamentar, com agulha triangular cortante, de 19mm e 3/8 de curvatura. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso a embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência; data de fabricação, tipo e validade de esterilização; número do lote; registro no ministério da saúde. o produto deve seguir a norma técnica da ABNT- NBR 13904. Caixa c/ 24 unidades.

(Será aceito variação de 0,1 á 2mm no tamanho da agulha, não podendo alterar a curvatura da agulha o material e o diâmetro do fio de sutura).
	
	CX.


	25


	60,00
	1.500,00

	58
	Nylon, 45cm, 4-0, preto, monofilamentar, com agulha triangular cortante, de 30mm e 3/8 de curvatura. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso a embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência; data de fabricação, tipo e validade de esterilização; número do lote; registro no ministério da saúde. o produto deve seguir a norma técnica da ABNT- NBR 13904. Caixa c/ 24 unidades.
	
	CX


	25


	60,00
	1.500,00

	59
	Nylon, 45cm, 4-0, preto, monofilamentar, com agulha triangular cortante, de 30mm e 3/8 de curvatura. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso a embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência; data de fabricação, tipo e validade de esterilização; número do lote; registro no ministério da saúde. o produto deve seguir a norma técnica da ABNT- NBR 13904. Caixa c/ 24 unidades.
	
	CX


	5


	62,50
	312,50

	60
	Nylon, 45cm, 5-0, preto, monofilamentar, com agulha triangular cortante, de 13mm e 3/8 de curvatura. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso a embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência; data de fabricação, tipo e validade de esterilização; número do lote; registro no ministério da saúde. o produto deve seguir a norma técnica da ABNT- NBR 13904. Caixa c/ 24 unidades.

(Será aceito variação de 0,1 á 2mm no tamanho da agulha, não podendo alterar a curvatura da agulha o material e o diâmetro do fio de sutura).
	
	CX


	10


	180,00
	1.800,00

	61
	Nylon, 45cm, 5-0, preto, monofilamentar, com agulha triangular cortante, de 16mm e 3/8 de curvatura. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso a embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência; data de fabricação, tipo e validade de esterilização; número do lote; registro no ministério da saúde. o produto deve seguir a norma técnica da ABNT- NBR 13904. Caixa c/ 24 unidades.

(Será aceito variação de 0,1 á 2mm no tamanho da agulha, não podendo alterar a curvatura da agulha o material e o diâmetro do fio de sutura).
	
	CX.


	10


	120,00
	1.200,00

	62
	Nylon, 45cm, 5-0, preto, monofilamentar, com agulha triangular cortante, de 19mm e 3/8 de curvatura. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso a embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência; data de fabricação, tipo e validade de esterilização; número do lote; registro no ministério da saúde. o produto deve seguir a norma técnica da ABNT- NBR 13904. Caixa c/ 24 unidades.

(Será aceito variação de 0,1 á 2mm no tamanho da agulha, não podendo alterar a curvatura da agulha o material e o diâmetro do fio de sutura).
	
	CX.


	10


	60,00
	600,00

	63
	Nylon, 45cm, 5-0, preto, monofilamentar, com agulha triangular cortante, de 26mm e 1/2 de curvatura. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso a embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência; data de fabricação, tipo e validade de esterilização; número do lote; registro no ministério da saúde. o produto deve seguir a norma técnica da ABNT- NBR 13904. Caixa c/ 24 unidades.

(Será aceito variação de 0,1 á 2mm no tamanho da agulha, não podendo alterar a curvatura da agulha o material e o diâmetro do fio de sutura).
	
	CX.


	10


	62,50
	625,00

	64
	Nylon, 45cm, 6-0, preto, monofilamentar, com agulha triangular cortante, de 19mm e 3/8 de curvatura. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso a embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência; data de fabricação, tipo e validade de esterilização; número do lote; registro no ministério da saúde. o produto deve seguir a norma técnica da ABNT- NBR 13904. Caixa c/ 24 unidades.

(Será aceito variação de 0,1 á 2mm no tamanho da agulha, não podendo alterar a curvatura da agulha o material e o diâmetro do fio de sutura).
	
	CX


	6


	62,50
	375,00

	65
	Polipropileno, 0, 75 cm, com agulha cilíndrica estriada de 4,0mm e 1/2 de curvatura. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso a embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência; data de fabricação, tipo e validade de esterilização; número do lote; registro no ministério da saúde. o produto deve seguir a norma técnica da ABNT- NBR 13904. Caixa c/ 24 unidades.

(Será aceito variação de 0,1 á 2mm no tamanho da agulha, não podendo alterar a curvatura da agulha o material e o diâmetro do fio de sutura).
	
	CX.


	12


	108,00
	1.296,00

	66
	Polipropileno, 2-0, 75 cm, com agulha cilíndrica estriada de 36,4mm e 1/2 de curvatura. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso a embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência; data de fabricação, tipo e validade de esterilização; número do lote; registro no ministério da saúde. o produto deve seguir a norma técnica da ABNT- NBR 13904. Caixa c/ 24 unidades.

(Será aceito variação de 0,1 á 2mm no tamanho da agulha, não podendo alterar a curvatura da agulha o material e o diâmetro do fio de sutura).
	
	CX.


	6


	100,80
	604,80

	67
	Polipropileno, 2-0, 75 cm, com agulha cilíndrica estriada de 31mm e 3/8 de curvatura. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso a embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência; data de fabricação, tipo e validade de esterilização; número do lote; registro no ministério da saúde. o produto deve seguir a norma técnica da ABNT- NBR 13904. Caixa c/ 24 unidades.

(Será aceito variação de 0,1 á 2mm no tamanho da agulha, não podendo alterar a curvatura da agulha o material e o diâmetro do fio de sutura).
	
	CX


	6


	96,00
	576,00

	68
	Polipropileno, diâmetro 3-0, 75 cm, com agulha cilíndrica estriada de 26mm e 1/2 de curvatura. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso a embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência; data de fabricação, tipo e validade de esterilização; número do lote; registro no ministério da saúde. o produto deve seguir a norma técnica da ABNT- NBR 13904 Caixa c/ 24 unidades.

(Será aceito variação de 0,1 á 2mm no tamanho da agulha, não podendo alterar a curvatura da agulha o material e o diâmetro do fio de sutura).
	
	CX.


	6


	80,40
	482,40

	69
	Polipropileno, diâmetro 4-0, 75 cm, com agulha cilíndrica estriada de 17mm e 1/2 de curvatura. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso a embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência; data de fabricação, tipo e validade de esterilização; número do lote; registro no ministério da saúde. o produto deve seguir a norma técnica da ABNT- NBR 13904. Caixa c/ 24 unidades.

(Será aceito variação de 0,1 á 2mm no tamanho da agulha, não podendo alterar a curvatura da agulha o material e o diâmetro do fio de sutura).
	
	CX


	6


	198,00
	1.188,00

	70
	Polipropileno, 4-0, 75 cm, com agulha cilíndrica estriada de 26mm e 1/2 de curvatura. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso a embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência; data de fabricação, tipo e validade de esterilização; número do lote; registro no ministério da saúde. o produto deve seguir a norma técnica da ABNT- NBR 13904. Caixa c/ 24 unidades.
(Será aceito variação de 0,1 á 2mm no tamanho da agulha, não podendo alterar a curvatura da agulha o material e o diâmetro do fio de sutura).
	
	CX.


	6


	198,00
	1.188,00

	71
	Poliester, 0, 75 cm, com agulha cilíndrica estriada de 5,0mm e 1/2 de curvatura. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso a embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência; data de fabricação, tipo e validade de esterilização; número do lote; registro no ministério da saúde. o produto deve seguir a norma técnica da ABNT- NBR 13904. Caixa c/ 24 unidades.
(Será aceito variação de 0,1 á 2mm no tamanho da agulha, não podendo alterar a curvatura da agulha o material e o diâmetro do fio de sutura).
	
	CX.


	10


	246,48
	2.464,80

	72
	Poliester, 5-0, 75 cm, com agulha cilíndrica estriada de 48mm e 1/2 de curvatura verde (ORTOPEDIA). Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso a embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência; data de fabricação, tipo e validade de esterilização; número do lote; registro no ministério da saúde. o produto deve seguir a norma técnica da ABNT- NBR 13904. Caixa c/ 12 unidades.

	
	CX.


	12


	552,00
	6.624,00

	73
	Glicolida e caprolactose, 4-0, 45 cm, com agulha cortante de 1,95cm e 3/8 de curvatura. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso a embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência; data de fabricação, tipo e validade de esterilização; número do lote; registro no ministério da saúde. o produto deve seguir a norma técnica da ABNT- NBR 13904 Caixa c/ 36 unidades.
	
	CX
	20
	192,00
	3.840,00

	74
	Cera para osso, hemostático cilíndrico. Envelope individual de 2,5 gramas, apropriado ao método de esterilização, possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso a embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência; data de fabricação, tipo e validade de esterilização; número do lote; registro no ministério da saúde. Caixa com 12 unidades. 
	
	CX
	25
	42,00
	1.050,00

	Item
	
	
	Valor Total:
	
	140.969,94
	


VALOR ESTIMADO DA AQUISIÇÃO: R$ 140.969,94 (cento e quarenta mil e novecentos e sessenta e nove reais e noventa e quatro centavos);

JUSTIFICATIVA: Prover de fios de sutura para atender as Enfermarias e Centro Cirúrgico do Hospital Regional de Nova Andradina FUNSAU-NA. 

PRAZO DE ENTREGA: Será em até 03 (três) dias, de acordo com a necessidade da FUNSAU-NA, para o exercício de 2014, contados da assinatura do contrato.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias de acordo com a entrega das mercadorias e nota fiscal devidamente atestadas. 

LOCAL DE ENTREGA: Fundação Serviço de Saúde de Nova Andradina FUNSAU-NA.
Nova Andradina, MS 03 de Fevereiro de 2014.

.















     [image: image2.jpg]

