[image: image1.jpg]FUNSAU - NA



[image: image1.jpg] 


	FUNDAÇAO SERVIÇO DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA

 LICITAÇÃO

AV. Eulenir de Oliveira Lima, 71 – Fone: (0xx67) 3441-5050 - Fax:(0xx67) 3441-5050
Site: http://www.funsau-na.ms.gov.br 

	


Processo nº 070/2014.







Pregão Presencial nº 022/2014.
	AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 022/2014 – FUNSAU-NA
Tipo Menor Preço por item

OBJETO: Aquisição de Materiais e Correlatos diversos para Atender as Enfermarias e Centro Cirúrgico do Hospital Regional de Nova Andradina FUNSAU-NA. Para o exercício de 2014. Através de recursos próprios, conforme anexo I termo de referencia, orçamento e documentação em anexo.
 O Edital estará disponível, mediante o ressarcimento de custos no valor de R$ 5,00 (cinco) reais, a partir de 12/03/2014, de 07:00 hs. às 11:00 hs. e de 13:00 hs. às 17:00 hs. Endereço: Av. Eulenir de Oliveira Lima nº 71. Entrega e abertura das Propostas: Dia: 26/03/2014 às 07:30 horas.

.

	O edital completo poderá ser adquirido mediante depósito do seu custo em conta bancária: Ag. 0728-5 c.c. 34.000-6 Banco do Brasil, e envio via fax do comprovante de depósito no (67) 3441-5050 acrescido dos dados da empresa interessada (CNPJ, INSC. ESTADUAL, (ENDEREÇO, FONE E E-MAIL) para remessa do edital completo). Demais informações na FUNSAU-NA, Av. Eulenir de Oliveira Lima nº 71 – fone: (0xx67) 3441-5050  Ramal 205 – licitacao@funsau-na.ms.gov.br



ANEXO I

[image: image2.jpg]§istema
Unico de
Saunde



TERMO DE REFERÊNCIA

Unidade de Lotação: Fundação Serviços de Saúde de Nova Andradina
Aplicação: Aquisição de Materiais e Correlatos diversos para Atender as Enfermarias e Centro Cirúrgico do Hospital Regional de Nova Andradina FUNSAU-NA. Para o exercício de 2014.
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	ESPECIFICAÇÃO
	UNI.
	QTD
	MARCA
	PREÇO UNIT.
	PREÇO TOTAL

	1
	BANDAGEM ELASTICA DE SMARCH 5 CM


	BANDAGEM ELÁSTICA AUTO ADERENTE CONFECCIONADA COM FIBRAS ELÁSTICAS E DE POLIÉSTER; RECOBERTA POR ADESIVO À BASE DE LÁTEX NATURAL, ADERÊNCIA APENAS SOBRE SI MESMA. O PRODUTO DEVERÁ SER HIPOALERGÊNICO. MEDIDAS APROXIMADAS 5 CM X 4,5 M. EMBALADO CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
	UNI.
	25
	
	6,00
	150,00

	2
	BANDAGEM ELASTICA DE SMARCH 10 CM


	BANDAGEM ELÁSTICA AUTO ADERENTE CONFECCIONADA COM FIBRAS ELÁSTICAS E DE POLIÉSTER; RECOBERTA POR ADESIVO À BASE DE LÁTEX NATURAL, ADERÊNCIA APENAS SOBRE SI MESMA. O PRODUTO DEVERÁ SER HIPOALERGÊNICO. MEDIDAS APROXIMADAS 10 CM X 4,5 M. EMBALADO CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.


	UNI.
	50
	
	9,65
	482,50

	3
	BANDAGEM ELASTICA DE SMARCH 15 CM


	BANDAGEM ELÁSTICA AUTO ADERENTE CONFECCIONADA COM FIBRAS ELÁSTICAS E DE POLIÉSTER; RECOBERTA POR ADESIVO À BASE DE LÁTEX NATURAL, ADERÊNCIA APENAS SOBRE SI MESMA. O PRODUTO DEVERÁ SER HIPOALERGÊNICO. MEDIDAS APROXIMADAS 15 CM X 4,5 M. EMBALADO CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
	UNI.
	25
	
	14,59
	364,75

	4
	BANDAGEM ELASTICA DE SMARCH 20 CM


	BANDAGEM ELÁSTICA AUTO ADERENTE CONFECCIONADA COM FIBRAS ELÁSTICAS E DE POLIÉSTER; RECOBERTA POR ADESIVO À BASE DE LÁTEX NATURAL, ADERÊNCIA APENAS SOBRE SI MESMA. O PRODUTO DEVERÁ SER HIPOALERGÊNICO. MEDIDAS APROXIMADAS 20 CM X 4,5 M. EMBALADO CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
	UNI.
	40
	
	19,50
	780,00

	5
	APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL COM 2 LÂMINAS PARALELAS


	Pacote com 2 (dois) aparelhos de barbear descartável.
	PC
	2000
	
	0,875
	1.750,00

	6
	BALÃO DE VENTILAÇÃO DE O2 – 1LITROS - SISTEMA DE BARAKA
	Marca de referencia oxigel ou superior: balao de reinalacao, fabricado em latex natural, capacidade usado em carrinhos de anestesia e circuitos respiratorios. Necessario fonte de alimentacao (ar, oxigenio, gases anestesicos). Abertura nas duas extremidades. Composto de balão de borracha, traqueia de pvc transparente.
	UNI.
	4
	
	33,38
	133,52

	7
	BALÃO DE VENTILAÇÃO DE O2 – 3LITROS - SISTEMA DE BARAKA
	Marca de referencia oxigel ou superior: balão de reinalacão, fabricado em látex natural, capacidade usado em carrinhos de anestesia e circuitos respiratorios. Necessario fonte de alimentação (ar, oxigênio, gases anestesicos). Abertura nas duas extremidades. Composto de balão de borracha, traquéia de pvc transparente.
	UNI.
	4
	
	64,52
	258,08

	8
	BALÃO DE VENTILAÇÃO DE O2 – 4LITROS - SISTEMA DE BARAKA
	Marca de referencia oxigel ou superior: balão de reinalacao, fabricado em látex natural, capacidade usado em carrinhos de anestesia e circuitos respiratórios. Necessário fonte de alimentação (ar, oxigênio, gases anestesicos). Abertura nas duas extremidades. Composto de balão de borracha, traqueia de pvc transparente.
	UNI.
	4
	
	157,25
	629,00

	9
	BOLSA PARA COLOSTOMIA
	Dispositivo de uma peça, composto de uma bolsa drenável, com orifício inicial que pode ser ampliado para acomodar estomas de qualquer tamanho e formato, até um diâmetro máximo de 64 mm. Com guia de recorte impresso no papel aderente e  com prolongada proteção da barreira do estoma. Suporte adesivo flexível, que elimina a necessidade de utilizar adesivos cirúrgicos onde a cola adere a superfícies úmidas em bolsa de plástico macio,  e à prova de odores.
	UNI.
	40
	
	15,10
	604,00

	10
	CAL SODADA E ABSORVENTE DE CO2 - GALÃO COM 4,3 KG.
	Cal hidratado em pequenas quantidades de hidróxido de sódio e mesclados com um método especial e uma porosidade e mantendo sua umidade cuidadosamente controlada para maximizar a capacidade de absorcao 
	UNI.
	4
	
	167,075
	668,30

	11
	CATETER INTRAVENOSO DESCARTAVÉL, CALIBRE 14 G – CAIXA COM 50UNI.
	CATETER INTRAVENOSO AGULHADO, RADIOPACO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. CONFECCIONADO EM TEFLON RESISTENTE, FLEXÍVEL E COM ESPESSURA ADEQUADA, DE MODO A IMPEDIR A FORMAÇÃO DE RUGAS, TORÇÕES OU RACHADURAS. INDICADO EM TERAPIA INTRAVENOSA PERIFERICA, CONSTITUÍDO DE AGULHA DE PAREDES FINAS EM AÇO INOX TIPO 304 (NBR 5601), SILICONIZADA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, SEM REBARBAS, RESÍDUOS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, COM CÂMARA DE REFLUXO EM PLÁSTICO RÍGIDO TRANSPARENTE CATETER EM POLIMERO FEP RADIOPACO SILICONIZADO FLEX, PROTETOR DE CONJUNTO AGULHA/CATETER, CONECTOR LUER LOCK CODIFICADO EM CORES, CAMARA DE REFLUXO EM PLÁSTICO NA COR QUE IDENTIFICA O CALIBRE; E TRAMA DA CAMARA DE REFLUXO COM MICRO-ESTRIAS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
	CX
	20
	
	60,00
	1.200,00

	12
	CATETER INTRAVENOSO DESCARTAVÉL, CALIBRE 16 G G – CAIXA COM 50UNI.
	CATETER INTRAVENOSO AGULHADO, RADIOPACO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. CONFECCIONADO EM TEFLON RESISTENTE, FLEXÍVEL E COM ESPESSURA ADEQUADA, DE MODO A IMPEDIR A FORMAÇÃO DE RUGAS, TORÇÕES OU RACHADURAS. INDICADO EM TERAPIA INTRAVENOSA PERIFERICA, CONSTITUÍDO DE AGULHA DE PAREDES FINAS EM AÇO INOX TIPO 304 (NBR 5601), SILICONIZADA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, SEM REBARBAS, RESÍDUOS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, COM CÂMARA DE REFLUXO EM PLÁSTICO RÍGIDO TRANSPARENTE CATETER EM POLIMERO FEP RADIOPACO SILICONIZADO FLEX, PROTETOR DE CONJUNTO AGULHA/CATETER, CONECTOR LUER LOCK CODIFICADO EM CORES, CAMARA DE REFLUXO EM PLÁSTICO NA COR QUE IDENTIFICA O CALIBRE; E TRAMA DA CAMARA DE REFLUXO COM MICRO-ESTRIAS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
	CX
	20
	
	60,00
	1.200,00

	13
	CATETER INTRAVENOSO DESCARTAVÉL, CALIBRE 18 G G – CAIXA COM 50UNI.
	CATETER INTRAVENOSO AGULHADO, RADIOPACO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. CONFECCIONADO EM TEFLON RESISTENTE, FLEXÍVEL E COM ESPESSURA ADEQUADA, DE MODO A IMPEDIR A FORMAÇÃO DE RUGAS, TORÇÕES OU RACHADURAS. INDICADO EM TERAPIA INTRAVENOSA PERIFERICA, CONSTITUÍDO DE AGULHA DE PAREDES FINAS EM AÇO INOX TIPO 304 (NBR 5601), SILICONIZADA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, SEM REBARBAS, RESÍDUOS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, COM CÂMARA DE REFLUXO EM PLÁSTICO RÍGIDO TRANSPARENTE CATETER EM POLIMERO FEP RADIOPACO SILICONIZADO FLEX, PROTETOR DE CONJUNTO AGULHA/CATETER, CONECTOR LUER LOCK CODIFICADO EM CORES, CAMARA DE REFLUXO EM PLÁSTICO NA COR QUE IDENTIFICA O CALIBRE; E TRAMA DA CAMARA DE REFLUXO COM MICRO-ESTRIAS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
	CX
	30
	
	60,00
	1.800,00

	14
	CATETER INTRAVENOSO DESCARTAVÉL, CALIBRE 20 G G – CAIXA COM 50UNI.
	CATETER INTRAVENOSO AGULHADO, RADIOPACO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. CONFECCIONADO EM TEFLON RESISTENTE, FLEXÍVEL E COM ESPESSURA ADEQUADA, DE MODO A IMPEDIR A FORMAÇÃO DE RUGAS, TORÇÕES OU RACHADURAS. INDICADO EM TERAPIA INTRAVENOSA PERIFERICA, CONSTITUÍDO DE AGULHA DE PAREDES FINAS EM AÇO INOX TIPO 304 (NBR 5601), SILICONIZADA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, SEM REBARBAS, RESÍDUOS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, COM CÂMARA DE REFLUXO EM PLÁSTICO RÍGIDO TRANSPARENTE CATETER EM POLIMERO FEP RADIOPACO SILICONIZADO FLEX, PROTETOR DE CONJUNTO AGULHA/CATETER, CONECTOR LUER LOCK CODIFICADO EM CORES, CAMARA DE REFLUXO EM PLÁSTICO NA COR QUE IDENTIFICA O CALIBRE; E TRAMA DA CAMARA DE REFLUXO COM MICRO-ESTRIAS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
	CX
	160
	
	60,00
	9.600,00

	15
	CATETER INTRAVENOSO DESCARTAVÉL, CALIBRE 22 G G – CAIXA COM 50UNI.
	CATETER INTRAVENOSO AGULHADO, RADIOPACO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. CONFECCIONADO EM TEFLON RESISTENTE, FLEXÍVEL E COM ESPESSURA ADEQUADA, DE MODO A IMPEDIR A FORMAÇÃO DE RUGAS, TORÇÕES OU RACHADURAS. INDICADO EM TERAPIA INTRAVENOSA PERIFERICA, CONSTITUÍDO DE AGULHA DE PAREDES FINAS EM AÇO INOX TIPO 304 (NBR 5601), SILICONIZADA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, SEM REBARBAS, RESÍDUOS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, COM CÂMARA DE REFLUXO EM PLÁSTICO RÍGIDO TRANSPARENTE CATETER EM POLIMERO FEP RADIOPACO SILICONIZADO FLEX, PROTETOR DE CONJUNTO AGULHA/CATETER, CONECTOR LUER LOCK CODIFICADO EM CORES, CAMARA DE REFLUXO EM PLÁSTICO NA COR QUE IDENTIFICA O CALIBRE; E TRAMA DA CAMARA DE REFLUXO COM MICRO-ESTRIAS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
	CX
	260
	
	60,00
	15.600,00

	16
	CATETER INTRAVENOSO DESCARTAVÉL, CALIBRE 24 G G – CAIXA COM 50UNI.
	CATETER INTRAVENOSO AGULHADO, RADIOPACO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. CONFECCIONADO EM TEFLON RESISTENTE, FLEXÍVEL E COM ESPESSURA ADEQUADA, DE MODO A IMPEDIR A FORMAÇÃO DE RUGAS, TORÇÕES OU RACHADURAS. INDICADO EM TERAPIA INTRAVENOSA PERIFERICA, CONSTITUÍDO DE AGULHA DE PAREDES FINAS EM AÇO INOX TIPO 304 (NBR 5601), SILICONIZADA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, SEM REBARBAS, RESÍDUOS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, COM CÂMARA DE REFLUXO EM PLÁSTICO RÍGIDO TRANSPARENTE CATETER EM POLIMERO FEP RADIOPACO SILICONIZADO FLEX, PROTETOR DE CONJUNTO AGULHA/CATETER, CONECTOR LUER LOCK CODIFICADO EM CORES, CAMARA DE REFLUXO EM PLÁSTICO NA COR QUE IDENTIFICA O CALIBRE; E TRAMA DA CAMARA DE REFLUXO COM MICRO-ESTRIAS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
	CX
	240
	
	60,00
	14.400,00

	17
	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA 7,5X7 - PACOTE COM 500 UNIDADES -
	Marca de referência: cremer ou superior.
Compressas de gazes hidrófila com 8 camadas 13 fios por cm2 e 5 dobras; dimensão aberta 15cm x 30cm e dimensão fechada 7,5cm x 7,5cm. Elaboradas com tecido de puro algodão, altamente absorvente. Macio e isento de impurezas. As dobras das laterais são para dentro, evitando assim o desfiamento.– 100%  algodão – não estéril.
	PC
	500
	
	52,00
	26.000,00

	18
	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA 7,5X7 - PACOTE COM 500 UNIDADES, 500 GRAMAS.
	Compressas de gazes hidrófila com 8 camadas 13 fios por cm2 e 5 dobras; comprimento 7,5cm, dimensão aberta elaboradas com tecido de puro algodão, altamente absorvente. Macio e isento de impurezas..– 100%  algodão – não estéril.
	PC
	1000
	
	31,60
	31.600,00

	19
	COMPRESSA DE RAYON TAMANHO 7,5CMX5M ESTÉRIL
	Não aderente com  óleo dermoprotetor, tecido 100% rayon, esterelizado em óxido de etileno. Embalagem individualizada com compressa 7,5cmx5m
	UNI.
	500
	
	5,85
	2.925,00

	20
	CURATIVO CIRÚRGICO ESTERIL 15X30CM
	100% alcodão esteril por eto – pronto para uso – super absorvente indicação para absorção líquida e curativo em geral. Dimensão 15x30dobrado e 15x60 aberto. Atender a portaria 106-2003.
	UNI.
	300
	
	3,10
	930,00

	21
	DESENCROSTANTE DE ARTIGOS MÉDICO-HOSPITALAR- PACOTE 1000 GR.
	DETERGENTE CONCENTRADO COM ALTO PODER DISSOLVENTE, EMULSIONANTE E DISPERSANTE, DESTINADO A LIMPEZA DE ARTIGOS MÉDICOS-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS, TENDO COMO PRINCIPIO ATIVO O ORTOFOSFATO TRISSODICO.
	PC
	40
	
	22,65
	906,00

	22
	DRENO DE KHER 10MM
	FABRICADO EM SILICONE TRANSPARENTE E FLEXIVEL, MODELO E FORMA DE T COM PONTAS ATRAÚMATICAS COM HASTE DE 30CM. ESTERILIZADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COMBINADO COM FILME PLASTICO.
	UNI.
	50
	
	33,625
	1.681,25

	23
	DRENO DE KHER 12MM
	FABRICADO EM SILICONE TRANSPARENTE E FLEXIVEL, MODELO E FORMA DE T COM PONTAS ATRAÚMATICAS COM HASTE DE 30CM. ESTERILIZADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COMBINADO COM FILME PLASTICO.
	UNI.
	50
	
	33,625
	1.681,25

	24
	DRENO DE KHER 14MM
	FABRICADO EM SILICONE TRANSPARENTE E FLEXIVEL, MODELO E FORMA DE T COM PONTAS ATRAÚMATICAS COM HASTE DE 30CM. ESTERILIZADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COMBINADO COM FILME PLASTICO.
	UNI.
	50
	
	33,625
	1.681,25

	25
	DRENO DE KHER 8MM
	FABRICADO EM SILICONE TRANSPARENTE E FLEXIVEL, MODELO E FORMA DE T COM PONTAS ATRAÚMATICAS COM HASTE DE 30CM. ESTERILIZADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COMBINADO COM FILME PLASTICO.
	UNI.
	50
	
	33,625
	1.681,25

	26
	EQUIPO FOTO DESCARTÁVEL
	ESPECÍFICO P/ BOMBA DE INFUSAO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM, C/ INJETOR LATERAL. CONSTITUÍDO DE PONTA PERFURANTE P/ AMPOLA PLÁSTICA, CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL, RESPIRO LATERAL C/ FILTRO ANTI-BACTERIANO, TUBO EM PVC FLEXÍVEL E RESISTENTE A ACOTOVELAMENTO C/ COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM, C/ INJETOR LATERAL, FILTRO DE PARTÍCULAS DE 15 MICRAS, PINÇA ROLETE DE ALTA PRECISÃO, TUBO CONECTOR E ADAPTADOR LUER C/ PROTEÇÃO NÃO VASADA, C/ DURABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE 24 HORAS, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
	UNI.
	200
	
	6,12
	1.224,00

	27
	ESCOVA PARA ASSEPSIA CLOREXIDINA 2% - CAIXA COM 48 UNIDADES
	Conjunto escova/esponja plástica maleável, com cerdas macias, embebida em pvpi para assepsia de mãos e braços, uso único, embalagem individual contendo externamente os dados de identificação e procedência, data de fabricação e prazo de validade.
	CX
	60
	
	74,25
	4.455,00

	28
	ESCOVA PARA ASSEPSIA PVPI - CAIXA COM 48 UNIDADES
	Conjunto escova/esponja plástica maleável, com cerdas macias, embebida em pvpi para assepsia de mãos e braços, uso único, embalagem individual contendo externamente os dados de identificação e procedência, data de fabricação e prazo de validade.
	CX
	60
	
	74,25
	4.455,00

	29
	FORMOL 37% - EMBALAGEM DE 1 LITRO
	FORMOL 37% - EMBALAGEM DE 1 LITRO - CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO M.S.
	UNI.
	10
	
	10,875
	108,75

	30
	LÂMINA DE BISTURI EM AÇO CARBONO Nº 11-CX C/ 100 UNIDADES.
	MARCA REFERÊNCIA FEATHER:

LÂMINAS EXTREMAMENTE AFIADAS E DURÁVEIS PARA CIRURGIA HUMANA E OUTRAS. INVÓLUCRO ESTERILIZADO, SEGURO EM ALUMÍNIO, MATERIAL EM AÇO CARBONO, FIXAÇÃO RÁPIDA DE BLOQUEIO NA PEGA, EMBALAGEM COM 100 LÂMINAS.  
	CX
	10
	
	276,00
	2.760,00

	31
	LENÇOL DE PAPEL HOSPITALAR – CAIXA COM 10 ROLOS
	Produto não estéril – uso único, produto 1ecologicamente correto 100% fibras naturais; com registro no ministério da saúde.
	CX.
	300
	
	98,70
	29.610,00

	32
	SONDA DE FOLEY Nº 06 COM 2 VIAS - C/ BALÃO DE 5 ML.
	CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, ATÓXICA, MALEÁVEL, LISA, SILICONIZADA E APIROGÊNICA. APRESENTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E DE FORMA PERMANENTE. DOTADA EM SUA EXTREMIDADE DISTAL DE DUAS VIAS, SENDO UMA DO BALÃO E A OUTRA VIA COM PONTA LEVEMENTE ALARGADA, PERMITINDO PERFEITA ADAPTAÇÃO E CONECTORES. A EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERÁ TER PONTA ARREDONDADA ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, EFICIENTES E BEM ACABADOS. O BALÃO DEVERÁ SER SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL INTERNA PICOTADA NAS EXTREMIDADES.


	UNI.
	50
	
	31,75
	1.587,50

	33
	SONDA DE FOLEY Nº 12 COM 3 VIAS - C/ BALÃO DE 5 ML.
	CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, ATÓXICA, MALEÁVEL, LISA, SILICONIZADA E APIROGÊNICA. APRESENTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E DE FORMA PERMANENTE. DOTADA EM SUA EXTREMIDADE DISTAL DE DUAS VIAS, SENDO UMA DO BALÃO E A OUTRA VIA COM PONTA LEVEMENTE ALARGADA, PERMITINDO PERFEITA ADAPTAÇÃO E CONECTORES. A EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERÁ TER PONTA ARREDONDADA ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, EFICIENTES E BEM ACABADOS. O BALÃO DEVERÁ SER SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL INTERNA PICOTADA NAS EXTREMIDADES.


	UNI.
	30
	
	3,75
	112,50

	34
	SONDA URETRAL Nº 6  C/ 40 CM DE COMPRIMENTO
	EM PVC MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADO, COM ORIFÍCIO ÚNICO DISTAL, EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO.
	UN
	100
	
	0,72
	72,00

	35
	TERMÔMETRO DIGITAL
	Termômetro digital,a bateria.Escala de 32c a 42c, precisão+-0.2c entre 35 e 41c.Os métodos de medida podem ser: via oral,via retal,via axilar. Desinfecção do termômetro utilizando álcool etílico 95%, com certificado de calibração. Embalagem com data de fabricação, n do lote, reg. No ministério da saúde e de acordo com as legislações vigente na ANVISA. Com garantia contra defeito de fabricação de no mínimo um ano.
	UNI.
	36
	
	17,20
	619,20

	36
	TUBO DE TRAQUEOSTOMIA

Nº 3.0 (A 13mm, B 1 mm, C 21mm)
	Tubo de traqueostomia composto de cânula e mandril em PVC, atóxico, curvatura anatômica, radiopaco e translicido, fabricado de acordo com a ISSO 5366-1.200. Balão com paredes finas, alto volume baixa pressão. Embalados individualmente em blister preservando a integridade asséptica do produto.
	UNI.
	10
	
	63,55
	635,50

	37
	TUBO DE TRAQUEOSTOMIA C/ CONECTOR 15 MM.

Nº 4.0 (A 15mm, B 4 mm, C 24mm)
	Tubo de traqueostomia composto de cânula e mandril em PVC, atóxico, curvatura anatômica, radiopaco e translicido, fabricado de acordo com a ISSO 5366-1.200. Balão com paredes finas, alto volume baixa pressão. Embalados individualmente em blister preservando a integridade asséptica do produto.
	UNI.
	10
	
	63,55
	635,50

	38
	TUBO DE TRAQUEOSTOMIA C/ CONECTOR 15 MM.

Nº 5.0 (A 17mm, B 6 mm, C 21mm)
	Tubo de traqueostomia composto de cânula e mandril em PVC, atóxico, curvatura anatômica, radiopaco e translicido, fabricado de acordo com a ISSO 5366-1.200. Balão com paredes finas, alto volume baixa pressão. Embalados individualmente em blister preservando a integridade asséptica do produto.
	UNI.
	10
	
	63,55
	635,50

	TOTAL
	


VALOR ESTIMADO DA AQUISIÇÃO: R$ 165.616,60 (cento e sessenta e cinco mil e seiscentos e dezesseis reais e sessenta centavos);

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Materiais e Correlatos diversos para Atender as Enfermarias e Centro Cirúrgico do Hospital Regional de Nova Andradina FUNSAU-NA. 

PRAZO DE ENTREGA: Será em até 03 (três) dias, de acordo com a necessidade da FUNSAU-NA, para o exercício de 2014, contados da assinatura do contrato.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias de acordo com a entrega das mercadorias e nota fiscal devidamente atestada. 

LOCAL DE ENTREGA: Fundação Serviço de Saúde de Nova Andradina FUNSAU-NA.
Nova Andradina, MS 12 de Março de 2014.















     [image: image2.jpg]

